## Sheet1
I_Xray (A) | DR_40kV_50cm (uGy/s) | DR_40kV_17cm (uGy/s)
100 | 147 | 1271.55
200 | 303 | 2620.95
300 | 459 | 3970.35 | I_Xray (A) | DR_40kV_17cm (uGy/s)
400 | 616 | 5328.4 | 100 | 1271.55
500 | 770 | 6660.5 | 200 | 2620.95
|  |  | 350 | 4644.62
|  |  | 500 | 6660.5