## Sheet1
Ratio | [9 empty] | I_Xray (A) | DR_40kV_17cm (uGy/s)
17:03 | S5_d00 | (10^-7) | [7 empty] | 100 | 1271.55
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2) | 200 | 2620.95
| 500 | 2.1346 | 1.741 | 1.2561 | 0.9823 | 1.5285 | 0.44302 |  | 3.3±0.7 | 350 | 4644.62
| 350 | 0.6605 | 0.91354 | 0.73465 | 0.73397 | 0.76066 | 0.093265 |  |  | 500 | 6660.5
| 200 | 0.5914 | 0.47 | 0.4446 | 0.31 | 0.454 | 0.099949 |  |  |  | Dose rate (uGy/s) |  | ¦Photocurrent¦ (10^-7 A)
| 100 | 0.2738 | 0.33681 | 0.44557 | 0.308 | 0.34104 | 0.064338 |  |  | 500 | 6660.5
[10 empty] | 350 | 4644.62
| S5_d01 | (10^-7) | [7 empty] | 200 | 2620.95
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2) | 100 | 1271.55
| 500 | 1.424 | 1.154 | 1.295 | 1.135 | 1.252 | 0.11697 |  | 3.3±1.2
| 350 | 0.593 | 0.701 | 0.616 | 0.581 | 0.62275 | 0.046895
| 200 | 0.309 | 0.471 | 0.549 | 0.334 | 0.41575 | 0.098599
| 100 | 0.222 | 0.361 | 0.374 | 0.2017 | 0.28968 | 0.07829
S5_d10
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 0.8899 | 1.151 | 1.057 | 0.8977 | 0.9989 | 0.11026 |  | 3.0±0.2
| 350 | 0.55862 | 0.817 | 0.665 | 0.6649 | 0.67638 | 0.092063
| 200 | 0.37047 | 0.5285 | 0.5123 | 0.3804 | 0.44792 | 0.072793
| 100 | 0.30998 | 0.42386 | 0.3243 | 0.175 | 0.30829 | 0.088575
| S5_d11 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 |  | 1.4644 | 1.6769 | 1.5878 | 1.5764 | 0.087129 |  | 6.2±0.3
| 350 |  | 1.082 | 1.1554 | 1.2192 | 1.1522 | 0.056057
| 200 |  | 0.5901 | 0.6871 | 0.6378 | 0.63833 | 0.039602
| 100 |  | 0.22847 | 0.25735 | 0.22588 | 0.23723 | 0.014264
| S6_d00 | (10^-7) | [7 empty] | S6_d00 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2) | I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 0.66212 | 0.76297 | 0.75 | 0.76 | 0.73377 | 0.041646 |  | 2.1±0.4 | 500 | 0.57242 | 0.64117 | 0.67595 | 0.6994 | 0.64724 | 0.047907
| 350 | 0.72122 | 0.7484 | 0.68622 | 0.6363 | 0.69803 | 0.041908 |  |  | 350 | 0.62844 | 0.65067 | 0.68427 | 0.7103 | 0.66842 | 0.031299
| 200 | 0.25727 | 0.45243 | 0.45678 | 0.45139 | 0.40447 | 0.085009 |  |  | 200 | 0.20864 | 0.43884 | 0.40792 | 0.44497 | 0.37509 | 0.097122
| 100 |  | 0.2587 | 0.27712 | 0.34107 | 0.2923 | 0.035299 |  |  | 100 | 0.2275 | 0.34463 |  |  | 0.28607 | 0.058565
| S6_d10 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 0.54685 | 0.68503 | 0.73243 |  | 0.65477 | 0.078726 |  | 2.0±0.4
| 350 | 0.41384 | 0.50924 | 0.4682 |  | 0.46376 | 0.039073
| 200 | 0.20101 | 0.24361 | 0.22077 |  | 0.2218 | 0.017407
| 100 | 0.1765 | 0.17871 | 0.13318 |  | 0.1628 | 0.020961
| S6_d11 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 0.94429 | 1.2005 | 1.3202 | 1.2641 | 1.1823 | 0.14378 |  | 4.11±0.04
| 350 | 0.65725 | 0.96505 | 0.77105 | 0.97485 | 0.84205 | 0.13412
| 200 | 0.3638 | 0.585 | 0.52566 | 0.43147 | 0.47648 | 0.085026
| 100 | 0.1654 | 0.3025 | 0.31391 | 0.20046 | 0.24557 | 0.06398
9:01 | S11_d00 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 1.2631 | 1.0232 | 0.7138 | 0.6309 | 0.90775 | 0.25193 |  | 1.9±0.7
| 350 | 0.2186 | 0.3909 | 0.35 | 0.40632 | 0.34145 | 0.073856
| 200 | 0.24266 | 0.3082 | 0.2323 |  | 0.26105 | 0.033605
| 100 | 0.07948 | 0.22222 | 0.1419 | 0.12332 | 0.14173 | 0.051703
| S11_d01 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 0.8214 | 0.9605 | 0.85138 |  | 0.87776 | 0.059773 |  | 3.3±0.4
| 350 | 0.4421 | 0.8149 | 0.7495 | 0.81046 | 0.70424 | 0.15354
| 200 |  | 0.2695 | 0.2329 | 0.14998 | 0.21746 | 0.05
| 100 | 0.0805 | 0.12715 | 0.14178 | 0.1734 | 0.13071 | 0.033462
| S12_d00 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 0.5954 | 0.5341 | 0.5337 | 0.5242 | 0.54685 | 0.028309 |  | 1.74±0.12
| 350 | 0.2862 | 0.4224 | 0.4244 | 0.44532 | 0.39458 | 0.063214
| 200 | 0.19275 | 0.3283 | 0.3334 | 0.31541 | 0.29246 | 0.057943
| 100 | 0.07257 | 0.15692 | 0.1844 | 0.11684 | 0.13268 | 0.04221
| S12_d10 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 1.067 | 1.1187 | 1.1809 | 1.2916 | 1.1645 | 0.083707 |  | I skipped this variant
| 350 | 0.53967 | 0.777 | 0.8017 | 0.8269 | 0.73632 | 0.1149
| 200 | 0.2606 | 0.3488 | 0.417 | 0.2653 | 0.32293 | 0.064662
| 100 | 0.09078 | 0.26881 | 0.2 | 0.12939 | 0.17225 | 0.068133
| S12_d10_2 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 1.0148 | 1.0029 | 1.0631 | 1.1324 | 1.0533 | 0.050917 |  | 3.9±0.2
| 350 | 0.53088 | 0.70915 | 0.7978 | 0.75588 | 0.69843 | 0.10169
| 200 | 0.29252 | 0.32849 | 0.42465 | 0.30801 | 0.33842 | 0.051395
| 100 | 0.11126 | 0.26836 | 0.2872 | 0.14506 | 0.20297 | 0.076051
| S12_d11 | (10^-7)
| I_Xray (A) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | ¦dI¦_avg | ¦dI¦_err |  | Sensitivity/Area (10^3 * uC/(Gy*cm^2)
| 500 | 0.44045 | 0.7021 | 0.9333 | 0.94046 | 0.75408 | 0.20489 |  | 2.7±0.2
| 350 | 0.20324 | 0.50439 | 0.51546 | 0.53839 | 0.44037 | 0.13745
| 200 | 0.33917 | 0.28244 | 0.23281 |  | 0.28481 | 0.043454
| 100 | 0.15089 | 0.087526 |  |  | 0.11921 | 0.031682
| Ratio | Sensitivity | Average Sensitivity |  |  | Ratio | Sensitivity | Average Sensitivity
| 17:03 | 3.3 | 3.43 |  |  | 9:01 | 1.9 | 2.708
|  | 3.3 | Avg_sens_err |  |  |  | 3.3 | Avg_Sens_err
|  | 3 | 1.3184 |  |  |  | 1.74 | 0.81991
|  | 6.2 |  |  |  |  | 3.9
|  | 2.1 |  |  |  |  | 2.7
2
4.11