## Sheet1
S12_d3 | VGate=1V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3)) | Volume (10^(-21) m^3) | Volume err (10^(-21) m^3)
100 | 2.2868 | 2.261 | 2.2633 | 2.2253 | 2.2591 | 0.021986 | (3.31±0.34)*10^11 | 250.8 | 22.8
200 | 3.5808 | 3.5261 | 3.4933 | 3.4657 | 3.5165 | 0.042854 |  | Dose rate (uGy/s) |  | delta I (10^(-10) A)
300 | 4.4999 | 4.4599 | 4.4526 | 4.4238 | 4.459 | 0.027179 |  | 1066.28
400 | 5.3456 | 5.3259 | 5.3143 | 5.3076 | 5.3233 | 0.014426 |  | 2220.4
500 | 6.1647 | 6.1568 | 6.1422 | 6.1276 | 6.1478 | 0.014189 |  | 3367.2
4562.8
| VGate=2V | [6 empty] | 5709.6
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 2.0266 | 2.035 | 2.0292 | 2.0264 | 2.0293 | 0.0034464 | (3.3±0.3)*10^11
200 | 3.2436 | 3.2132 | 3.1898 | 3.1676 | 3.2036 | 0.028189
300 | 4.1311 | 4.1251 | 4.1069 | 4.0934 | 4.1141 | 0.014919
400 | 4.9294 | 4.9239 | 4.9176 | 4.9129 | 4.9209 | 0.0062511
500 | 5.6776 | 5.6653 | 5.6641 | 5.6455 | 5.6631 | 0.01146
VGate=3V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 1.8512 | 1.8442 | 1.852 | 1.8468 | 1.8486 | 0.0031764 | (3.0±0.3)*10^11
200 | 2.9264 | 2.9006 | 2.891 | 2.8795 | 2.8994 | 0.017284
300 | 3.733 | 3.7303 | 3.719 | 3.7182 | 3.7251 | 0.0065818
400 | 4.4634 | 4.4675 | 4.4596 | 4.4623 | 4.4632 | 0.002831
500 | 5.1536 | 5.1684 | 5.1712 | 5.1779 | 5.1678 | 0.0088859
VGate=5V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3)) | Volume (10^(-21) m^3) | Volume err (10^(-21) m^3)
100 | 1.6869 | 1.6652 | 1.6618 | 1.6542 | 1.667 | 0.012153 | (2.8±0.3)*10^11 | 250.8 | 22.8
200 | 2.6255 | 2.6254 | 2.6065 | 2.6 | 2.6144 | 0.011319 |  | Dose rate (uGy/s) |  | delta I (10^(-10) A)
300 | 3.377 | 3.3761 | 3.3708 | 3.3812 | 3.3763 | 0.0037057 |  | 1066.28
400 | 4.0491 | 4.0778 | 4.0878 | 4.0919 | 4.0766 | 0.016712 |  | 2220.4
500 | 4.7373 | 4.9468 | 4.7823 | 4.7984 | 4.8162 | 0.078651 |  | 3367.2
4562.8
| VGate=10V | [6 empty] | 5709.6
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 1.5263 | 1.4969 | 1.4732 | 1.4208 | 1.4793 | 0.038659 | (2.2±0.3)*10^11
200 | 2.3082 | 2.2846 | 2.292 | 2.2618 | 2.2866 | 0.016694
300 | 2.9064 | 2.9108 | 2.995 | 2.9227 | 2.9337 | 0.035852
400 | 3.4981 | 3.5326 | 3.5385 | 3.5566 | 3.5315 | 0.021189
500 | 4.1002 | 4.1409 | 4.1535 | 4.1401 | 4.1337 | 0.020042
VGate=15V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 1.5732 | 1.5558 | 1.5513 | 1.3741 | 1.5136 | 0.080947 | (2.0±0.2)*10^11
200 | 2.5098 | 2.3611 | 2.4479 | 2.4261 | 2.4362 | 0.053141
300 | 3.0382 | 2.9533 | 3.0322 | 2.9802 | 3.001 | 0.035585
400 | 3.516 | 3.5105 | 3.6175 | 3.5414 | 3.5463 | 0.0427
500 | 4.0238 | 4.0273 | 4.0155 | 4.1029 | 4.0424 | 0.035206
VGate=20V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 1.9184 | 1.7715 | 1.7895 | 1.7931 | 1.8181 | 0.058456 | (2.0±0.3)*10^11
200 | 2.6384 | 2.6325 | 2.5841 | 2.401 | 2.564 | 0.096439
300 | 3.1354 | 3.2079 | 3.3136 | 3.4432 | 3.275 | 0.11594
400 | 3.6366 | 3.6527 | 3.6711 | 3.5808 | 3.6353 | 0.03375
500 | 4.2487 | 4.1824 | 3.9484 | 4.0213 | 4.1002 | 0.1205
VGate=25V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 3.0725 | 3.1754 | 2.5339 | 2.3732 | 2.7888 | 0.34192 | (1.5±0.3)*10^11
200 | 3.8439 | 3.4794 | 3.1733 | 3.3203 | 3.4542 | 0.24965
300 | 4.0873 | 3.8387 | 4.1765 | 4.1301 | 4.0582 | 0.13057
400 | 4.1384 | 4.4413 | 4.1457 | 4.0576 | 4.1957 | 0.14592
500 | 4.7359 | 4.7291 | 4.7783 | 5.0331 | 4.8191 | 0.12498
VGate=30V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 2.9421 | 2.8986 | 3.8654 | 3.5412 | 3.3118 | 0.4082 | (0.92±0.09)*10^11
200 | 4.43 | 5.177 | 5.508 | 4.017 | 4.783 | 0.58996
300 | 5.188 | 4.963 | 5.132 | 4.463 | 4.9365 | 0.28565
400 | 5.129 | 5.586 | 5.224 | 4.689 | 5.157 | 0.31951
500 | 5.148 | 5.946 | 5.35 | 5.713 | 5.5393 | 0.31005
VGate=35V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | (2.0±1.2)*10^11
200 | 5.63 | 5.138 | 5.716 | Not seen | 5.4947 | 0.25463
300 | 6.804 | 7.027 | 6.705 | 6.732 | 6.817 | 0.12653
400 | 5.982 | 6.773 | 6.868 | 5.944 | 6.3918 | 0.43027
500 | 7.392 | 7.963 | 6.824 | 6.297 | 7.119 | 0.62241
VGate=40V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | The Photocurrent plot is not linear
200 | 10.68 | 10.06 | 7.315 | 8.486 | 9.1352 | 1.3206
300 | 7.653 | 9.332 | 8.712 | 7.944 | 8.4102 | 0.65793
400 | 7.698 | 6.397 | 9.664 | 7.937 | 7.924 | 1.163
500 | 8.888 | 8.476 | 9.401 | 9.929 | 9.1735 | 0.54556
VGate=45V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | (0.9±0.7)*10^11
200 | 13.894 | 11.446 | 10.136 | 11.836 | 11.828 | 1.3488
300 | 11.634 | 12.143 | 10.393 | 14.858 | 12.257 | 1.631
400 | 12.835 | 12.717 | 11.416 | 10.838 | 11.9515 | 0.85047
500 | 11.699 | 11.523 | 14.509 | 13.672 | 12.8507 | 1.2761
VGate=50V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | (4.2±0.5)*10^11
200 | 12.112 | 15.118 | 14.875 | 13.892 | 13.9992 | 1.1823
300 | 19.36 | 15.12 | 12.721 | 13.945 | 15.2865 | 2.5001
400 | 22.38 | 16.114 | 16.218 | 14.868 | 17.395 | 2.9267
500 | 18.584 | 17.44 | 17.39 | 17.575 | 17.7472 | 0.48781