## Sheet1
I_Xray (uA) | DR_1(50cm)_150kV (uGy/s) | DR_2(32cm)_150kV (uGy/s)
100 | 437 | 1066.28
200 | 910 | 2220.4
300 | 1380 | 3367.2
400 | 1870 | 4562.8
500 | 2340 | 5709.6