## Sheet1
S12_d3 | VGate=30V
I_XRay (uA) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
Peak1 (10^-10 A) | 1.1 | 1.8 | 3.6138 | 4.2156 | 5.7191 |  |  | (3.8±0.2)*10^11
Peak2 (10^-10 A) | 1.23 | 2.44 | 3.2179 | 3.0794 | 5.1724
Peak3 (10^-10 A) | 0.94 | 2.22 | 3.3688 | 3.8626 | 4.7039
Peak4 (10^-10 A) | 0.96 | 1.96 |  | 4.4139 | 5.6616
dI_average (10^-10 A) | 1.0575 | 2.105 | 3.4002 | 3.8929 | 5.3143
error (10^-10 A) | 0.11713 | 0.24469 | 0.16314 | 0.50948 | 0.41146
| VGate=40V | [8 empty] | VGate=40V_Recalculate
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) |  |  | I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | (3.1±1.0)*10^11
200 | 3.0564 | 3.4472 | 3.9131 | 4.8131 | 3.8075 | 0.65505 |  |  | 200 | 2.7232 | 3.8815 | 3.5626 | 4.7923 | 3.7399 | 0.66223
300 | 65.888 | 57.292 | 56.781 |  | 59.987 | 4.1778 |  |  | 300 | 5.7826 | 5.0215 | 4.9435 | 5.5211 | 5.3172 | 0.31153
400 | 53.353 | 42.173 | 44.876 | 47.533 | 46.9838 | 4.1369 |  |  | 400 | 6.1841 | 5.3958 | 5.4395 | 4.9858 | 5.5013 | 0.3865
500 | 37.425 | 42.711 | 37.873 | 35.564 | 38.3932 | 2.6389 |  |  | 500 | 7.8499 | 6.268 | 7.3307 | 7.2174 | 7.1665 | 0.51066
| VGate=50V | [8 empty] | VGate=50V_Recalculate
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) |  |  | I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 75.74 | 77.01 | 69.815 | 56.455 | 69.755 | 8.1448 |  |  | 100 | 82.75 | 77.54 | 69.0052 | 64.612 | 73.4768 | 7.0902 | (-30±7)*10^11
200 | 67.76 | 50.2825 | 57.865 | 49.091 | 56.2496 | 7.449 |  |  | 200 | 66.528 | 67.039 | 61.506 | 51.476 | 61.6373 | 6.2523
300 | 67.817 | 64.521 | 55.194 |  | 62.5107 | 5.3458 |  |  | 300 | 73.039 | 64.988 | 58.942 |  | 65.6563 | 5.7744
400 | 54.22 | 48.592 | 46.714 | 46.944 | 49.1175 | 3.0337 |  |  | 400 | 54.251 | 57.296 | 56.557 | 50.052 | 54.539 | 2.8235
500 | 39.54 | 43.668 | 39.128 | 35.867 | 39.5508 | 2.7704 |  |  | 500 | 37.858 | 42.726 | 40.812 | 36.173 | 39.3923 | 2.542
S14_d3 | VGate=50V
I_XRaay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) |  | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 2.4367 | 2.737 | 2.5765 | 2.1264 | 2.4692 | 0.22461 |  | (6.5±0.7)*10^11
200 | 3.737 | 4.2738 | 4.0077 | 3.6054 | 3.906 | 0.25717
300 | 6.0745 | 5.7591 | 6.6355 | 6.0486 | 6.1294 | 0.31733
400 | 10.1439 | 8.1724 | 8.5661 | 8.8617 | 8.936 | 0.73899
500 | 18.0845 | 12.3693 | 11.6946 | 9.6082 | 12.9392 | 3.1402
S12_d4 | VGate=50V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) |  | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | -769.08 | -762.8 | -785.03 | -771.16 | -772.0175 | 8.1187 |  | (-1164±73)*10^11 |  | NEGATIVE SENSITIVITY
200 | -1273.3 | -1203.3 | -1114.1 | -1168.3 | -1189.75 | 57.7651
300 | -1560.67 | -1566.01 | -1623.71 | -1523.9 | -1568.5725 | 35.7239
400 | -1635.57 | -1755.85 | -1798.17 | -1852.6 | -1760.5475 | 79.8914
500 | -1803.1 | -1956.08 | -2082.04 | -2225.07 | -2016.5725 | 155.7137
S14_d4 (15/11/2023) | VGate=1V
I_XRay (uA) | Peak1 | Peak2 | Peak3 | Peak4 | Peak5 | dI_average (10^-10 A) | error (10^-10 A) |  | Sensitivity per Volume (C/(Gy*m^3))
100 | 403.2 | 375.04 | 391.2 | 305.5 | 395.7 | 374.128 | 35.532 |  | (-123±24)*10^11 |  | NEGATIVE SENSITIVITY
200 | 351.8 | 430.5 | 344.1 | 351.9 | 266.1 | 348.88 | 52.067
300 | 375 | 212.1 | 305.2 | Not seen | Not seen | 297.4333 | 66.73
400 | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen
500 | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen | Not seen